南昌工学院架空线下地工程招标要求

- 招标要求

- 投标方需具有电力工程施工总承包四级及以上资质或送变电工程专业承包四级及以上资质，并具有电监会颁发的“承装（修、试）电力设施许可证”四级及以上资质。

- 此技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，施工方应保证提供符合本规范书和有关工业标准，并且功能完整、性能优良的相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

- 供方所施工项目必须符合国家电力行业相关的技术要求，同时遵守地方供电公司技术要求和注意事项。

- 本工改造安装工程最终需当在生米供电所检收合格，并安装计量表送电后为完工，所产生的一切费用由施工厂家承担。

- 本技术文件经双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

- 技术协议内未明确规定的细节，供需双方协商解决。