## Sheet1
高压电气设备预防性检测工程量清单
序号 | 项目名称 | 规格/工作内容 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 合价/元 | 备注
1 | 户内干式变压器 | 10/0.4KV 800KVA | 台 | 2
2 | 户内干式变压器 | 10/0.4KV 1000KVA | 台 | 6
3 | 户内干式变压器 | 10/0.4KV 1600KVA | 台 | 5
4 | 户外油浸式箱式变压器 | 10/0.4KV 500KVA | 台 | 1
5 | 户外油浸式箱式变压器 | 10/0.4KV 630KVA | 台 | 4
6 | 户外油浸式箱式变压器 | 10/0.4KV 800KVA | 台 | 7
7 | 户外油浸式箱式变压器 | 10/0.4KV 1000KVA | 台 | 5
8 | 户外油浸式箱式变压器 | 10/0.4KV 2000KVA | 台 | 5
9 | 10kV 真空开关 | KYN28-12 | 台 | 38
10 | 10kV 电缆 |  | 回 | 30
11 | 10kV 电压互感器 |  | 台 | 4
12 | 10kV 电流互感器 |  | 台 | 28
13 | 10kV 避雷器 |  | 台 | 28
14 | 蓄电池组 |  | 组 | 2
| 小计 |  |  |  |  | 0