## 工程量清单
南昌工学院共青校区项目一期爬梯及检修口工程量清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计算规则 | 承包方式 | 单位 | 暂定工程量 | [60 empty] | 工程量 | 综合单价组成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价（元） | 含税小计 （元） | 图集做法
[6 empty] | H训1 | H训2 | H训3 | H训4 | A训1 | A训2 | A训3 | A训4 | A训5 | A训6 | A教1 A教2 | A教3 A教4 | F教1 F教2 | F教3 F教4 | E教1 E教2 | E教3 E教4 | E教5 E教6 | E训1 | E训2 | E训3 | E训4 | F训1 | F训2 | F训3 | F训4 | F宿1 F宿2 | F宿3 F宿4 | F宿5 F宿6 | F宿7 F宿8 | F宿9 F宿10 | F宿11 F宿12 | F宿13 F宿14 | A创1 | A创2 | A创3 | A创4 | A创5 | A创6 | A科1 | A科2 | A科3 | F后勤服务用房 | F食堂1 | F食堂2 | F医院1F医院2 | G室内游泳馆 | A创7室内运动馆 | H行政1H行政2 | H艺院1H艺院2 | G综合教学楼 | H图文信息中心 | H会堂 | 北大门 | 西大门 | E设备房 | F设备房 | F变电所 | 管理用房 | H书院文化教学楼 | G书院文化教学楼 | H区非人防地下室 |  | 人工费 | 材料费 （含损耗率） | 辅材及机械费 | 管理费利润 | 税金
[6 empty] | 6409.48 | 6409.48 | 6409.48 | 6409.48 | 8166.02 | 8166.02 | 6409.48 | 6409.48 | 6409.48 | 6409.48 | 16659.44 | 16659.44 | 16609.44 | 16609.44 | 16609.44 | 16609.44 | 16609.44 | 8116.02 | 8116.02 | 6359.48 | 6359.48 | 8116.02 | 8116.02 | 6359.48 | 6359.48 | 14550.64 | 13157.01 | 13157.01 | 13157.01 | 13157.01 | 13157.01 | 13157.01 | 16771.24 | 4060.93 | 4000.03 | 4468.27 | 4029.38 | 4447.99 | 4519.82 | 4457.71 | 7171.28 | 9345.32 | 9345.32 | 9345.32 | 12257.37 | 8814.69 | 16409.96 | 16814.81 | 18535.5 | 39315.98 | 47899.06 | 12948.16 | 1000 | 617.76 | 490.88 | 1255.88 | 204.12 | 600 | 9000 | 9000 | 13440.96
[16 empty] | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 毛坯 | 毛坯 | 毛坯 | 毛坯 | 毛坯 | 毛坯 | 毛坯 | 毛坯 | 毛坯 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 | 毛坯 | bar: 暂定工程量 H训1 to 暂定工程量 A训6
一 | 爬梯 | [72 empty] | 0
1 | 爬梯一 （主楼屋面） | 1.上屋面钢结构直梯 2.材质规格：50*50*3.5mm角钢 3.膨胀螺栓：M8*60 4.工作内容:制作、安装、运输、焊接处防锈、距墙150mm焊接等所有工序 | 按实际尺寸以吨计量 （螺栓不计重量） | 包工包料 | t | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 | 7 | 5 |  | 14 | [10 empty] | 29.75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 参图集15J401-D18 | 85 | 0.35 | 29.75 | bar: 暂定工程量 H训1 to 暂定工程量 A训6
2 | 爬梯二 (西大门屋面) | 1.上屋面钢直梯及护笼 2.材质规格：50*50*3.5mm角钢 3.护笼：50*6mm扁钢 4.膨胀螺栓：M8*60 5.工作内容:制作、安装、运输、焊接处防锈、距墙150mm焊接等所有工序 | 按实际尺寸以吨计量 （螺栓不计重量） | 包工包料 | t | [51 empty] | 2 |  | 2 | [7 empty] | 3.04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 参图集15J401-D17 | 4 | 0.76 | 3.04
3 | 爬梯三 （电梯基坑） | 1.电梯基坑钢结构直梯 2.材质规格：50*50*3.5mm角钢 3.膨胀螺栓：M8*60 4.工作内容:制作、安装、运输、焊接处防锈、距墙150mm焊接等所有工序 | 按实际尺寸以吨计量 （螺栓不计重量） | 包工包料 | t | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |  | 2 | 4 | 4 | 9 | 6 | [10 empty] | 20.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 参图集15J401-D18 | 101 | 0.2 | 20.2 | bar: 暂定工程量 H训1 to 暂定工程量 A训6
4 | 爬梯四 （消防水池） | 1.消防水池钢结构直梯 2.材质规格：50*50*3.5mm角钢 3.膨胀螺栓：M8*60 4.工作内容:制作、安装、运输、焊接处防锈、距墙150mm焊接等所有工序 | 按实际尺寸以吨计量 （螺栓不计重量） | 包工包料 | t | [60 empty] | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 参图集15J401-D18 | 2 | 0.2 | 0.4
二 | 屋面检修口 | [72 empty] | 0
1 | 屋面检修口 | 1.屋面检修口 2.材质规格：0.8mm铝合金盖板 3.工作内容:制作、安装、运输、打胶收口、封堵等所有工序 | 按图示尺寸以板洞面积计量 | 包工包料 | m2 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | [14 empty] | 34.56 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 参图集12J201-H19 | 54 | 0.64 | 34.56 | bar: 暂定工程量 H训1 to 暂定工程量 A训6
三 | 含税合计（元） | [72 empty] | 0
报价说明： 1.招标图纸版本：工学院共青校区一期全专业图纸、爬梯图集做法； 2.计量计价原则：工程量按实结算，含税固定综合单价包干； 3.包含不限于工程所需的材料费、人工费、机械费、材料所须的各种检测费及试验费、各种材料损耗及运输费、采保费、卸车费、材料场内二次运输费、机械进退场、合同工期内的赶工费、施工水电费、技术处理费、技术措施费（包括雨季及异常气候施工措施费、脚手架费用）、安全文明施工措施费、临时设施费及其他措施费、疫情防护费、管理费、利润、税金以及一定范围内的风险费用（不可抗力除外）、市场风险和本合同虽未提及但承包人在完成工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。此费用不随市场材料波动而发生变化，不因施工环境条件发生变化而提高综合单价，不因实际工程数量与暂定数量之差别而影响综合单价； 4.投标单位自行复核公式链接且根据综合单价分析表自行分析并填报； 5.橙色填充区域为投标单位填报项。
Note on BL3: Administrator: 设计回复取消
Note on BM3: Administrator: 设计回复待定
Note on BN3: Administrator: 设计回复待定

## 综合单价分析表 (hidden)
综合单价分析表
分项工程名称：
单位：
序号 | 分项名称 |  |  | 单位 | 材料含量 （含损耗率） | 单价（元） | 合计（元） | 备注
一 | 直接费 | 主要 材料费 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
|  |  | 小计 |  |  |  | 0
|  | 辅材费 |  |  |  |  | 0
0
0
|  |  | 小计 |  |  |  | 0
|  | 制作 安装费 | 制作费 | m2 | 1 |  | 0
|  |  | 安装费 | m2 | 1 |  | 0
|  |  | 小计 |  |  |  | 0
二 | 直接费合计 |  |  | 元 |  |  | 0
三 | 管理费+利润（%） |  |  | 元 |  |  | 0
四 | 税前标准段综合单价 |  |  | 元 |  |  | 0
五 | 税前每平米综合单价 |  |  | 元 |  |  | 0 | 仅填充区域 填报