## 编制说明
编制说明
工程名称：南昌工学院天工书院项目综合管网工程清单
一、工程概况：
本工程位于南昌工学院校区内。
其他事项：
（1）施工现场的实际情况：施工企业自行勘察。
（2）交通运输情况：施工企业自行勘察。
（3）自然地理条件及环境保护要求：见合同文件。
（4）施工工期：见合同文件。
二、清单编制依据：
（1）工程量清单内各项目的工作内容及计量原则总体执行现行中华人民共和国国家标准《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和总说明内工程量计算规则。若有不同，则以本项目工程量清单内的总说明为准；若出现计价规范及本项目清单总说明均未有包含工程内容，则按永久性工程各项内容核实已完成工作的净数量计算。
（2）招标单位提供的江西省浩风建筑设计院有限公司设计的图纸。
（3）工程招标文件；
三、计价方式
1、采用工程量清单招标，综合固定单价；
2、具体见招标文件规定结合投标企业自身实力自主报价。
3、工程量清单 各投标人在报价前需依据招标人提供的相关资料，仔细查对招标清单中的列项及相应工程量。如认为招标清单有前述相关问题，应按招标文件时间要求提出招标答疑，由招标人回复澄清并发所有投标人，如未提出招标答疑问题则默认为投标单位无异议或已在报价中综合考虑漏项；中标后，如因招标资料以外的图纸、变更等新增子目单价双方协商核价。
4、计价 工程量清单内各项目的工作内容及计量原则总体执行现行中华人民共和国国家标准《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和总说明内工程量计算规则。若有不同，则以本项目工程量清单内的总说明为准；若出现计价规范及本项目清单总说明均未有包含工程内容，则按永久性工程各项内容核实已完成工作的净数量计算。
5、固定单价 各清单项目的单价应为按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-2013）原则、承包商对所有人工的市场价格的了解及考虑企业自身经营的状况后而得到的单价。除合同另有规定外，承包方所报安装价格应包括为进行及完成合同所述的工程所必需的全部费用支出，无论该等费用是否已在合同中单独明确、提及或说明。各清单项目的单价为合同单价，用于计算中期付款、最终付款及变更估价。
6、估价 如合同清单中无某项内容，根据设计变更、工程指令而形成签证，且引致合同价格的追加或扣减，则按下述规定执行确定相应的适宜费率或价格： a) 施工条件、工作内容及性质与工程量清单的工作项目相同的工作应以工程量清单内的价格为准；施工条件、工作内容及性质与工程量清单的工作项目类似的工作应以工程量清单内的价格为依据进行换算/折算；
四、报价说明
1、 投标人应认真阅读招标文件的全部内容，如有错误和疑义，请于获得招标文件在招标文件约定时间内以书面形式提出，如没有提出，则表明对招标文件的全部内容已理解并且接受，对此产生的全部责任由投标人自己承担。投标人必须按招标文件要求进行报价，不得对招标文件内容进行实质性改变，如出现投标文件同招标文件不一致的地方以招标文件为主，表格中的数字均有公式链接关系，投标人请勿擅自修改，否则因数据链接导致的错误责任由投标人承担（投标方应复核公式链接的准确性并对其负责，如有异议可在答疑时提出）。
2、投标人依据招标文件规定的计算规则计算工程量，工程量计算规则为：按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及招标人编制的工程量清单计价补充文件，本工程量清单编制说明中未说明的事项应与该规范一致，有说明的以本编制说明为准。
4、本次招标为工程量清单招标，综合固定单价。甲方保留对现有方案进行调整优化的权利。
5、分部分项工程量清单项目投标固定单价报价组成为“人工费”+“材料、机械费及其他”+“管理费及利润”+“税金”。综合单价包含（不限于）以下内容：
⑴人工、机械、施工水电费、管理费、利润、风险及商业工伤保险； ⑵相应的场内运输、二次搬运、人工、机械挖方、回填、垫沙等费用； ⑶相应的水电费； ⑷相应的措施费； 以上费用相应的规费、税金。
6、投标人应根据企业自身施工技术、管理水平、自行测定的工料机消耗标准情况、自身成本情况和市场价格信息，充分考虑以下情况确定报价。
6.1 投标人在投标前已清楚并考虑工地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网、现场条件、招标文件、承包范围、质量标准、工期、施工图纸、施工组织设计，并已考虑检验检测、施工技术措施、安全文明施工措施、保修期内因产品或施工质量问题引起的维修和更换等因素，并在综合报价中充分体现。
6.2 乙供材料的保管、卸车费、等相关费用由投标人在投标报价中自行考虑，包括材料送达指定地点后施工单位必须协调卸车而发生的费用，结算不予另行计算、调整。
6.3 甲供材料包括甲指乙供材料送达指定地点后施工单位必须协调卸车而发生的费用，结算不予另行计算、调整。
6.4 乙方在投标综合单价充分考虑人工材料市场价格变动因素，所有人工、材料、机械价格（含水电费）结算时均不予调差。
7、施工水电费：各投标人应自行向项目部了解水、电费价格，综合单价应包含水电费。施工单位须服从总包单位对各分包单位的现场管理，并支付施工用水、用电费用，施工水电费施工单位挂表计量，统一缴纳给土建总包单位，结算时提供结清证明，若水电费由甲方代缴，甲方将按其实际发生的含水、电损的水电费在每期的工程进度款中扣除。
8、施工过程中由于承包方自身原因造成施工范围内工作被切出，其费用按业主审核后价格从结算总价中扣除，设计取消的部分按清单中相应分项单价*实际工程量扣除。
9、在合约期内清理及运送所有与本合同有关的废料和垃圾至总包指定在工地内的废物收集区，后由总包运出工地。
11、本清单中各项价格不参与政策性调整（如人工费调整、税金等）。
五、投标报价编制要求及需要考虑的问题：
1、投标人按照招标单位提供的招标文件编制报价书，并按招标文件提供的格式填写。
2、投标人对本次招标的全部技术要求、招标文件、合同条件等情况应均已详细研究。投标报价的单价应按招标文件和合同条款中的质量标准、工期等要求充分考虑各种因素后综合考虑，保证投标报价准确无误，如有错漏概由投标人负责。
4、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。
5、除非合同另有规定，工程量清单中每一项安装费均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工费、小型机械费、管理费、利润、风险、规费、税金、措施费等其他伴随服务所发生的所有费用。
6、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。
7、在没有特殊说明的情况下，施工图的设计内容作为清单项目特征的补充，报价时应结合图纸、标准图集及施工规范充分考虑，并以较优的技术标准报价。
8、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的时间提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。
9、所有图纸范围内施工质量必须达到国家相关标准，如因未达标而发生的费用，不再计取。
10、招标范围：给水系统、室外消防管网系统、喷淋系统、雨水系统、污水系统、排水沟，阀门井、雨污水检查井、化粪池、强弱电井及管道预埋、土方开挖、回填、余土转运，雨污水管网相关试压等。
11、本工程室外管网所有收刹及预留洞口费用均包含在固定单价内，不单独计算费用，且均应满足图纸设计及规范要求。
14、定标后甲方有权将清单项内容进行取消调整，乙方需无条件配合，并不得产生其他额外费用增加；
15、具体其它事项，详见招标文件内容

## 水电
南昌工学院天工书院项目综合管网工程清单
序号 | 名称 | 工作内容说明 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 小计 （元） | 备注
一、电气工程
1 | 强电系统
1.1 | SC钢管 管径50mm | 土方开挖、回填、测位、划线、敷设、锯管、套丝、煨弯、配管、固定、连接线、接短管等，做法详见图纸大样做法及设计规范。 | m | 294
1.2 | SC钢管 管径65mm | 同上 | m | 222
1.3 | SC钢管 管径100mm | 同上 | m | 302
1.4 | 强电电缆井(不分规格) | 土方开挖、回填，混凝土垫层敷设，混凝土浇筑，砖砌、勾缝、抹面、防腐，爬梯制作安装，盖板、过梁制作、安装，井盖、井座制作、安装等，做法详见图纸大样做法及设计规范。 | 座 | 11
1.5 | C10素混凝土垫层、包封 | 放线、管沟开挖、沟底平整、浇混凝土底板、素混凝土支墩、定位、找坡度、支模、浇筑混凝土、养护、橡胶垫、管箍固定、管道固定等完成管道包封所需的一切工作，详图纸大样做法。 | m3 | 95
2 | 弱电系统
2.1 | 管埋地敷设 PC40 | 土方开挖、回填、测位、划线、敷设、锯管、套丝、煨弯、配管、固定、连接线、接短管等，做法详见图纸大样做法及设计规范。 | m | 2246
2.2 | 弱电井（不分规格） | 土方开挖、回填，混凝土垫层敷设，混凝土浇筑，砖砌、勾缝、抹面、防腐，爬梯制作安装，盖板、过梁制作、安装，井盖、井座制作、安装等，做法详见图纸大样做法及设计规范。 | 座 | 11
二、给水工程
1 | 给水工程
1.1 | 钢丝网骨架复合管 管径25mm（1.6MPa） | 土方开挖、回填，预留管洞、场内搬运、检查清扫管材、剪管切管、开口、调直、对口、抹胶、熔接、调制接口材料、紧螺栓、管道及管件安装、冲洗、水压试验、消毒等完成管道安装所需的一切工作。 | m | 56
1.2 | 钢丝网骨架复合管 管径32mm（1.6MPa） | 同上 | m | 33
1.3 | 钢丝网骨架复合管 管径50mm（1.6MPa） | 同上 | m | 7
1.4 | 钢丝网骨架复合管 管径65mm（1.6MPa） | 同上 | m | 2
1.5 | 钢丝网骨架复合管 管径85mm（1.6MPa） | 同上 | m | 197
1.6 | 钢丝网骨架复合管 管径150mm（1.6MPa） | 同上 | m | 587
1.7 | 闸阀 DN150 | 切管、焊法兰、制垫、加垫、安装、水压试验等。 | 个 | 3
1.8 | 水表 DN50 | 同上 | 个 | 1
1.9 | 水表 DN65 | 同上 | 个 | 1
1.10 | 水表 DN80 | 同上 | 个 | 6
1.11 | 水表组 DN150(含闸阀2个，水表1个，倒流防止器1个） | 垫层、砖砌体、防水砂浆层、水表安装、阀门安装详图集。 | 套 | 2
1.12 | 室外消火栓 SS100/65-1.0 | 场内搬运、基础定位、管连接、安装定位、精平找平、阀安装、调试。 | 套 | 5
1.13 | 水表井 | 垫层铺筑、养护、砌体、混凝土浇筑、井座井盖安装等、详图集。 | 套 | 8
1.14 | 水表组井 | 垫层铺筑、养护、砌体、混凝土浇筑、井座井盖安装等、详图集。 | 套 | 2
1.15 | 给水阀门井 | 垫层铺筑、养护、砌体、混凝土浇筑、井座井盖安装等、详图集。 | 套 | 3
2 | 消防工程
2.1 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN150 | 土方开挖、回填，预留管洞、场内搬运、检查清扫管材、剪管切管、开口、调直、对口、抹胶、熔接、调制接口材料、紧螺栓、管道及管件安装、冲洗、水压试验等完成管道安装所需的一切工作。 | m | 649
2.2 | 消防闸阀 DN150 | 切管、焊法兰、制垫、加垫、安装、冲洗、水压试验等。 | 套 | 24
2.3 | 安全阀 DN150 | 切管、焊法兰、制垫、加垫、安装、冲洗、水压试验等。 | 套 | 3
2.4 | 止回阀 DN150 | 切管、焊法兰、制垫、加垫、安装、冲洗、水压试验等。 | 套 | 3
2.5 | 消火栓水泵按合器 DN150 | 场内搬运、基础定位、管连接、安装定位、精平找平、泵阀安装、调试。 | 套 | 1
2.6 | 喷淋水泵按合器 DN150 | 场内搬运、基础定位、管连接、安装定位、精平找平、泵阀安装、调试。 | 套 | 2
2.7 | 消火栓阀门井 | 垫层铺筑、养护、砌体、混凝土浇筑、井座井盖安装等、详图集。 | 套 | 2
三、排水工程
1 | 雨水工程
1.1 | HDPE双壁波汶管DN300/8KN | 土方开挖、回填，预留管洞、场内搬运、检查清扫管材、剪管切管、开口、调直、对口、抹胶、熔接、调制接口材料、紧螺栓、管道及管件安装、水压试验等完成管道安装所需的一切工作 |  | 90
1.2 | HDPE双壁波汶管DN400/8KN | 同上 |  | 281
1.3 | HDPE双壁波汶管DN600/8KN | 同上 |  | 50
1.4 | 钢筋混凝土Ⅱ级排水管 DN600 | 土方开挖、回填，预留管洞、场内搬运、检查清扫管材、剪管切管、开口、调直、对口、抹胶、熔接、调制接口材料、紧螺栓、管道及管件安装、水压试验等完成管道安装所需的一切工作 |  | 95
1.5 | 钢筋混凝土检查井 D1000 | 土方开挖、回填，场内材料搬运、垫层铺筑、养护、混凝土浇筑、混凝土井安装、井座井盖安装、详图集《02S515》。 |  | 25
2 | 雨水口工程
2.1 | HDPE双壁波汶管 DN200/8KN | 土方开挖、回填，预留管洞、场内搬运、检查清扫管材、剪管切管、开口、调直、对口、抹胶、熔接、调制接口材料、紧螺栓、管道及管件安装、水压试验等完成管道安装所需的一切工作 | m | 90
2.2 | HDPE双壁波汶管 DN300/8KN | 同上 | m | 15
2.3 | 排水沟 | 土方开挖、回填，垫层、混凝土浇筑、砖砌体、防水砂浆层、含盖板，详图纸《07J306》。 | m | 581
2.4 | 雨水口 | 土方开挖、回填，垫层、砖砌体、防水砂浆层、含雨水篦、详图集《05S518》。 | 套 | 24
3 | 污水工程
3.1 | HDPE双壁波汶管DN300/8KN | 土方开挖、回填，预留管洞、场内搬运、检查清扫管材、剪管切管、开口、调直、对口、抹胶、熔接、调制接口材料、紧螺栓、管道及管件安装、水压试验等完成管道安装所需的一切工作。 | m | 306
3.2 | 钢筋混凝土检查井 D1000 | 土方开挖、回填，场内材料搬运、垫层铺筑、养护、混凝土浇筑、混凝土井安装、井座井盖安装、详图集《02S515》。 | 套 | 14
3.3 | 化粪池 G11-50F | 土方开挖,回填，砂浆制作、运输、铺设垫层、底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、砌砖、勾缝、井池底、壁抹灰、抹防潮层、回填、材料运输、详图集。 | 套 | 1
合计：元

## 甲乙供材料界面划分
甲乙供材料界面划分
序号 | 品种 | 规格型号 | 质量等级 | 甲/乙供 | 备注
1 | 管材 | 按照图纸 | 按照设计要求 | 甲供
2 | 管件 | 按照图纸 | 按照设计要求 | 甲供
3 | 法兰 | 按照图纸 | 按照设计要求 | 甲供
4 | 阀门 | 按照图纸 | 按照设计要求 | 甲供
5 | 水表 | 按照图纸 | 按照设计要求 | 甲供
6 | 室外消火栓 | 按照图纸 | 按照设计要求 | 甲供
7 | 水泵接合器 | 按照图纸 | 按照设计要求 | 甲供
8 | 混凝土 | 按照图纸 | 按照设计要求 | 甲供
9 | 砂 | 按照图纸 | 按照设计要求 | 甲供
10 | 钢材 | 按照图纸 | 按照设计要求 | 甲供
11 | 各类砖 | 按照图纸 | 按照设计要求 | 甲供
13 | 水泥 | 按照图纸 | 按照设计要求 | 甲供
14 | 预制雨水井 | 按照图纸 | 按照设计要求 | 甲供
15 | 预制污水检查井 | 按照图纸 | 按照设计要求 | 甲供
16 | 各类井盖 | 按照图纸 | 按照设计要求 | 甲供
12 | 油漆 | 按照图纸 | 按照设计要求 | 乙供 | 一线品牌油漆
17 | 防坠网 | 按照图纸 | 按照设计要求 | 乙供 | 国标合格，甲方确定为准
18 | 爬梯 | 按照图纸 | 按照设计要求 | 乙供 | 按设计要求，国标钢材；
19 | 化粪池 | 按照图纸 | 按照设计要求 | 乙供 | 除甲供材外，均包工包料，按规范使用材料；