## 工程量清单
共青校区监控中心弱电工程清单
工程名称：共青校区监控中心弱电工程
序号 | 项目名称及说明 | 型号（配置） | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） |  |  | 不含税总价(元） | 品牌 | 备注
[5 empty] | 主材费 | 其它费 | 不含税综合单价
一 | UPS电源
1 | 机房UPS | 20KVA，备用时间2小时 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 电池柜 | 详见图纸，满足设计要求 含电池 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
3 | UPS配电箱 | 定制，详见图纸，满足设计要求 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
二 | 防雷接地 | [5 empty] | 0 | 0
1 | 等电位接地铜排 | 国标 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 等电位连接器 | 国标 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
3 | 铜箔 | 100*0.3 | 米 | 400 |  |  | 0 | 0
4 | 接地铜带网 | 30*3 | 米 | 110 |  |  | 0 | 0
5 | 多股接地铜线 | BVR35 | 米 | 20 |  |  | 0 | 0
三 | 装修工程
1 | 防静电地板 | 600X600X35MM全钢活动地板 | ㎡ | 350 |  |  | 0 | 0
2 | 不锈钢踢脚线 | 亚光高100×1mm厚 | m | 115 |  |  | 0 | 0
3 | 踏步梯 | 国标 | 处 | 5 |  |  | 0 | 0
四 | 机房设备
1 | 操作台 | 7联 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 机柜 | 42U | 个 | 3 |  |  | 0 | 0
3 | 400万半球摄像机 | 带拾音功能（海康） | 台 | 5 |  |  | 0 | 0
4 | 400万枪式摄像机 | 海康 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
5 | 摄像机电源 | 国标 | 个 | 6 |  |  | 0 | 0
6 | 门禁读卡器 | 国标 | 个 | 5 |  |  | 0 | 0
7 | 开门按钮 | 国标 | 个 | 5 |  |  | 0 | 0
8 | 双门电动闭门器 | 国标 | 组 | 6 |  |  | 0 | 0
9 | 单门电动闭门器 | 国标 | 组 | 1 |  |  | 0 | 0
10 | 双门磁力锁 | 常闭 | 个 | 6 |  |  | 0 | 0
11 | 单门磁力锁 | 常闭 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
12 | 四门禁控制器 | 四门 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
13 | 单门禁控制器 | 单门 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
14 | 门禁电源 | 国标 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0
15 | 弱电桥架 | 200*100 | 米 | 55 |  |  | 0 | 0
16 | 强电桥架 | 100*100 | 米 | 45 |  |  | 0 | 0
17 | 市电插座 | 五孔 | 个 | 14 |  |  | 0 | 0
18 | UPS插座 | 五孔 | 个 | 11 |  |  | 0 | 0
19 | 维修插座 | 五孔 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0
五 | 线缆
1 | 电缆工程 | WDZ-BYJ-3x4 | 米 | 200 |  |  | 0 | 0
2 | 电缆工程 | WDZ-BYJ-5x10 | 米 | 20 |  |  | 0 | 0
3 | 电缆工程 | WDZ-BYJ-5x6 | 米 | 100 |  |  | 0 | 0
4 | 电源线 | RVV6*0.75 | 米 | 400 |  |  | 0 | 0
5 | 电源线 | RVV4*1.0 | 米 | 400 |  |  | 0 | 0
6 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 400 |  |  | 0 | 0
7 | 网线 | CAT6 | 米 | 400 |  |  | 0 | 0
8 | 配管 | JDG20 | 米 | 200 |  |  | 0 | 0
9 | 配管 | JDG25 | 米 | 600 |  |  | 0 | 0
不含税合计 | [7 empty] | 0
税金 | [6 empty] | 9% | 0
含税合计 | [7 empty] | 0
特别说明： 1、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在报价之中； 2、报价中综合单价包括主材、辅材、零星配件、表面处理、管理费用、制作、运输、装卸、安装、成品保护、措施费、损耗、利润、税金等达到图纸、招标方的技术要求所需的一切费用； 2、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的产品调换、浪费、误工和返工， 由投标方承担经济损失； 3、投标方必须认真阅读招标方的技术要求，对于材料、设备及配件品牌及技术要求应在报价明细表中作出详细的说明；