## 南昌工学院空调节能控制系统工程清单
南昌工学院空调节能控制系统工程清单
序号 | 材料/名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 说明
1 | 空调节能管控软件 | 网络版C/S模式5客户端 采用CS架构时客户端电脑采用“监控软件客户端” | 项 | 1 |  |  | 含控制主机
2 | 光纤 |  | 米 | 6550
3 | 485通信线 |  | 米 | 12500
4 | 光纤交换机 |  | 个 | 12
5 | 空调主机系统改造 | 所有空调循环水泵的运行和停止状态，能远程能监示，系统能显示开并状态； | 项 | 10
6 | 控制器（通信管理机） | PAC8644，12UI，4DO，4UO，2UX，2个网口，2个总线接口。直接数字控制器（DDC）是可编程直接数字控制器，是面向楼宇自动化市场的产品，其主要应用场景是对楼宇暖通空调系统，给排水系统进行分布式监控，实现楼宇的暖通和机电设备的自动化运行及监视。该控制器具有可编程功能，适配各种不同的应用场景。 | 台 | 22
7 | 输入模块 | 16DI控制点位 | 台 | 22
8 | 一体化DDC控制柜 | 含箱体，电源、变压器、快融保险丝、接线排子、继电器底座及单元、及内部接线等控制附件 | 台 | 22
9 | 合计（含税） | [5 empty] | 工程量仅供参考，本工程实行包干价，不在增加费用